**Zapytanie ofertowe.**

Dotyczy dostawy i montażu lamp solarnych w miejscowościach. : Emowo , Dębiny , Sierakowo, Wandolin, na terenie Gminy Przasnysz .

1 Lampa Hybrydowa 1 sztuka :

- żródło światła LED 2x 20 W

- dwa moduły fotowoltaiczne o mocy 200 Wp każdy

- dwa akumulatory o pojemności 120 Ah

- czas autonomii pracy do 4 dni

- wysokość zawieszenia opraw LED min 6 m

- sterowanie wyłącznikiem zmierzchowym

- gwarancja najkrótsza 24 miesiące.

2. Lampy Solarne 3 sztuki.

- żródło światła LED 25W

- dwa moduły fotowoltaiczne o mocy 160 Wp każdy

- dwa akumulatory o pojemności 80 Ah

- czas autonomii pracy do 4 dni

- wysokość zawieszenia opraw Led min 5,5m

- sterowanie wyłącznikiem zmierzchowym

- gwarancja najkrótsza 24 miesiące.

Płatność przelewem 21 dni po złożeniu faktury po uprzednim odbiorze technicznym,

Czas realizacji do 30 czerwca 2016r.

Oferty należy złożyć wyłącznie do dnia 01.04.2016 r do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz ul . Św. Stanisława Kostki 5 , oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O wyborze najkorzystniejszej oferty , oferent zostanie powiadomiony telefonicznie po uprzednim rozpatrzeniu złożonych ofert.