ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający:

Gmina Przasnysz

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

NIP 761 15 35 277

zaprasza do złożenia oferty na :

„Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie:  „Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

Informacje ogólne dotyczące zakresu rzeczowego objętego zamówieniem:

- Sieci i przepompownie:

- Sieć kanalizacyjna:  łączna długość  69,7 km w tym  42,7 km kanalizacja grawitacyjna i 27,0 km kanalizacja tłoczna

- Przyłącza kanalizacyjne: 12,5 km, łączna ilość odbiorców 696 szt.

- Przepompownie ścieków-  28  szt., pompownie ścieków przydomowe 7 szt.

19 szt. przepompowni tj. przepompownie   w Dobrzankowie (5 szt.), Bogatem (4 szt.), Wielodrożu  -1 szt. , Helenowie Starym  -2 szt, w Obrębie (2 szt.),

w Mirowie – 1 szt.  oraz  4 szt. na kanalizacji Sierakowo, Leszno, Gostkowo

objęte są pełnym monitoringiem gprs, przepompownia w

Klewkach  (powiadamianie sms o awarii), pozostałe 8 szt. w Sierakowie,

Lesznie, Gostkowie (powiadamianie o awarii za pomocą sygnalizacji

dźwiękowej).

- Obecnie  obowiązujące ceny ścieków dla wyodrębnionych grup odbiorców  usług:

Obowiązująca obecnie cena ścieków dla odbiorców usług  wynosi:

a) grupa I – 7,04 zł netto + 8% VAT = 7,60 zł brutto - mieszkańcy wsi: Sierakowo, Leszno, Gostkowo, Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare.

b) grupa II – 7,67 zł netto + 8% VAT = 8,28 zł brutto - mieszkańcy wsi: Klewki Obrąb, Mirów

- Ilość ścieków odprowadzona w 2017 r. od odbiorców usług w poszczególnych grupach  (ilość ścieków sprzedana na podstawie odczytów z wodomierzy).

  - grupa I – 49 071 m3

  - grupa II – 12 200 m3

- Ilość ścieków odprowadzona w 2017 r. do oczyszczalni wg. odczytów z przepływomierzy w studniach pomiarowych :

  - grupa I – 60 581 m3

  - grupa II – 20 654 m3

- Różnice w ilości ścieków od odbiorców i dopływających do oczyszczalni:

  - W 2017 r.:

-  grupa I –  19,0 %,

-  grupa II – 40,9 %,

  - Średnio w latach poprzednich 2014 -2017:

-  grupa I – ok.  8,8 %,

-  grupa II – ok. 25,1%.

Z powyższego zestawienia wynika, że rok 2017 był szczególny pod względem strat     ( różnica między ściekami oczyszczonymi a sprzedanymi). Wynikało to w dużej mierze z faktu, że rok charakteryzował się nadzwyczaj wysoką ilością opadów. Informacje dodatkowe:

a) cena  oczyszczenia  1m3 ścieków w oczyszczalni miejskiej w Przasnyszu wynosi (cena aktualna ):

-  I grupa – 2,80 zł netto +8% VAT = 3,02 zł/m3

-  II grupa – 3,66  zł netto + 8% VAT = 3,95 zł/m3

b)  energia elektryczna:

-  koszt energii elektrycznej zużytej przez przepompownie w roku 2017 – ok. 39000 zł

c) podatek od nieruchomości: w  wysokości 2% od wartości budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków (wartość budowli wynosi 16 760 104, 98 zł )

d) ubezpieczenie – składający ofertę w kalkulacji kosztów ma przewidzieć koszt ubezpieczenia administrowanych sieci i przepompowni.

e) koszt monitoringu  przepompowni – ok. 7 000 zł

- Wykonawca odpowiadać będzie za użytkowanie sieci kanalizacyjnej od przepływomierzy (na granicy miasta Przasnysz) do odbiorcy.

Zadania Wykonawcy:

- Umożliwienie odprowadzania ścieków  z terenu gminy Przasnysz na  zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) i Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Gminy Przasnysz.

- Bieżąca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej z przepompowniami na terenie gminy Przasnysz, a w szczególności:

  - bezpośrednia obsługa urządzeń kanalizacyjnych (sieci i przepompowni),

  - usuwanie  awarii na sieci kanalizacyjnej polegające na udrażnianiu sieci oraz naprawie i wymianie jej uzbrojenia,

  - usuwanie awarii na przepompowniach- wykonywanie bieżących remontów, napraw i wszystkich innych czynności umożliwiających ich pracę,

  - utrzymywanie urządzeń we właściwym  stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,

  - dokonywanie  okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

- Administrowanie, obsługa formalno- prawna gospodarki ściekowej:

  - ponoszenie opłat za energię elektryczną pobraną przez urządzenia do tłoczenia ścieków,

  - ponoszenie opłat za  monitoring przepompowni ścieków,

  - zawieranie umów na odprowadzanie ścieków z mieszkańcami gminy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,

  - wydawanie opinii do warunków technicznych,

  - prowadzenie ewidencji wyposażenia w  poszczególnych przepompowniach,

  - pobieranie należności od mieszkańców  za odprowadzone ścieki na zasadach przewidzianych w umowach ,

  - ponoszenie  kosztów ubezpieczenia urządzeń związanych z administrowaną siecią,

  - ponoszenie kosztów podatku od nieruchomości za budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

- Przekazanie do eksploatacji nastąpi po sporządzeniu protokołu przekazania podpisanego przez każdą stronę umowy.

- Składający ofertę kalkulując cenę 1 m3 ścieków uwzględnić powinien wszystkie koszty wynikające z zapisów  pkt. 1, 2, 3, 4 oraz inne wynikające z prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W cenę 1 m3 ścieków powinien być wkalkulowany zysk składającego ofertę.

II.  TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania – 01 maja 2018 r.

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania – 30 kwietnia  2021 r.

Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.

- Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (np. wpis        z CEIDG lub  KRS) dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas przygotowania oferty wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

„Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

nie otwierać przed dniem  21.03.2018 do godz. 12:00

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 21 marca 2018 roku r. do godz. 12:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 .

UWAGA!

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
i udzielania wyjaśnień:

w sprawach przedmiotu zamówienia P. Krystyna Szołoch  pok. nr 8 tel. 29 752 27 09 wew.41,

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:.............................................................................................................................

Siedziba:..........................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu (**) ........................................ Numer faksu (**) .................................................

Numer REGON ............................................... Numer NIP ......................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

GMINA  Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji usługi obejmującej „Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej           w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za następujące stawki cenowe:

1. Za 1 m3 odebranych ścieków w grupie I

Cena ofertowa netto ...............................................................................................................................................zł

(Słownie:..................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT.................%, wartość podatku VAT ................................................................................................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................................................................... zł

(Słownie:...........................................................................................……………………………)

2.  Za 1 m3 odebranych ścieków w grupie II

Cena ofertowa netto ...............................................................................................................................................zł

(Słownie:..................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT.................%, wartość podatku VAT ................................................................................................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................................................................... zł

(Słownie:...........................................................................................………………………

Oświadczam, że:

Wykonamy zamówienie w terminie -  30.04. 2021 r.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

........................................................................................................................................ .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ..........................

zakres odpowiedzialności...........................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ............................................................................................................................

Stanowisko .................................................................................................................................

Telefon.............................................................. Fax. ..................................................................

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- ………………………………………………….

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

........................................................................................................................................

Inne informacje wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

Data .......................................

…………………………

(Podpis Wykonawcy)

# Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE

Imiona		...............................................................................................................................

Nazwisko	...............................................................................................................................

Nazwa Firmy	...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adres		...............................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1759 ze zm.) oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada zdolność do wykonywania  działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.