Zapytanie cenowe na dostawę  oleju opałowego

wg. cen obowiązujących na dzień 11.01.2016

na potrzeby Zespołu Szkół w Nowej Krępie w 2016r.

( Średnie zużycie oleju -  17 000,00 l )

| L.p. | Nazwa i adres dostawcy | Producent oleju opałowego | Cena 1 litra oleju opałowego brutto | Ewentualny rabat | Pieczęć i podpis upoważnionej osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry oleju opałowego

| Lp. | Właściwości | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość opałowa nie niższa niż | 42600 | kJ/kg |
| 2. | Temp. zapłonu nie niższa niż | 56 | oC |
| 3. | Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż | 0,860 | g/ml |
| 4. | Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | oC |
| 5. | Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż | 6,00 | mm2/s |
| 6. | Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |
| 7. | Zawartość siarki nie więcej niż | 0,10 | % (m/m) |
| 8. | Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż | 24 | mg/kg |
| 9. | Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |
| 10. | Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż | 0,01 | %(m/m) |

Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.01.2016 r. godz.1200  do Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój Nr 9.

Do oferty należy dołączyć dokument od producenta  potwierdzający cenę 1 litra oleju na dzień 11.01.2016r.

Dyrektor Zespołu Szkół

W Nowej Krępie

Iwona Tworkowska

Zapytanie cenowe dostawy oleju opałowego

wg. cen obowiązujących na dzień 11.01.2016

na potrzeby Zespołu Szkół w Lesznie  w 2016 r.

( Średnie zużycie oleju -  12 000,00 l )

| L.p. | Nazwa i adres dostawcy | Producent oleju opałowego | Cena 1 litra oleju opałowego brutto | Ewentualny rabat | Pieczęć i podpis upoważnionej osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry oleju opałowego

| Lp. | Właściwości | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość opałowa nie niższa niż | 42600 | kJ/kg |
| 2. | Temp. Zapłonu nie niższa niż | 56 | oC |
| 3. | Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż | 0,860 | g/ml |
| 4. | Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | oC |
| 5. | Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż | 6,00 | mm2/s |
| 6. | Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |
| 7. | Zawartość siarki nie więcej niż | 0,10 | % (m/m) |
| 8. | Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż | 24 | mg/kg |
| 9. | Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. Nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |
| 10. | Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż | 0,01 | %(m/m) |

Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.01.2016 r. godz. 1200  do Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój Nr 9.

Do oferty należy dołączyć dokument od producenta  potwierdzający cenę 1 litra oleju na dzień 11.01.2016r.

Dyrektor  Zespołu Szkół w Lesznie

Wojciech Krawczyk

Zapytanie cenowe dostawy  oleju opałowego

wg. cen obowiązujących na dzień 11.01.2016

na potrzeby Szkoły Podstawowej w Obrębie  w 2016 r.

( Średnie zużycie oleju -  10 000,00 l )

| L.p. | Nazwa i adres dostawcy | Producent oleju opałowego | Cena 1 litra oleju opałowego brutto | Ewentualny rabat | Pieczęć i podpis upoważnionej osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry oleju opałowego

| Lp. | Właściwości | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość opałowa nie niższa niż | 42600 | kJ/kg |
| 2. | Temp. Zapłonu nie niższa niż | 56 | oC |
| 3. | Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż | 0,860 | g/ml |
| 4. | Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | oC |
| 5. | Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż | 6,00 | mm2/s |
| 6. | Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |
| 7. | Zawartość siarki nie więcej niż | 0,10 | % (m/m) |
| 8. | Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż | 24 | mg/kg |
| 9. | Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. Nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |
| 10. | Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż | 0,01 | %(m/m) |

Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.01.2016 r.godz.1200 do Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój Nr 9.

Do oferty należy dołączyć dokument od producenta  potwierdzający cenę 1 litra oleju na dzień 11.01.2016r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrębie

Beata Zawistowska

Zapytanie cenowe dostawy oleju opałowego

wg. cen obowiązujących na dzień 11.01.2016

na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mchowie  w 2016 r.

( Średnie zużycie oleju -  6 000,00 l )

| L.p. | Nazwa i adres dostawcy | Producent oleju opałowego | Cena 1 litra oleju opałowego brutto | Ewentualny rabat | Pieczęć i podpis upoważnionej osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry oleju opałowego

| Lp. | Właściwości | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość opałowa nie niższa niż | 42600 | kJ/kg |
| 2. | Temp. zapłonu nie niższa niż | 56 | oC |
| 3. | Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż | 0,860 | g/ml |
| 4. | Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | oC |
| 5. | Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż | 6,00 | mm2/s |
| 6. | Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |
| 7. | Zawartość siarki nie więcej niż | 0,10 | % (m/m) |
| 8. | Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż | 24 | mg/kg |
| 9. | Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |
| 10. | Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż | 0,01 | %(m/m) |

Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.01.2016 r. godz. 1200  do Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój Nr 9.

Do oferty należy dołączyć dokument od producenta  potwierdzający cenę 1 litra oleju na dzień 11.01.2016r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mchowie

Halina Sokołowska