                - Przasnysz,  08 czerwca  2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

Gmina Przasnysz zaprasza do składania ofert na

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku”

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Przasnysz

NIP: 				761-15-35-277

Miejscowość			Przasnysz

Adres:				06 - 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

tel./fax				29 752 27 09

e-mail:			ugprzasnysz@pro.onet.pl

Strona internetowa:		www.bip.przasnysz.pl

Godziny urzędowania:	800 – 1600

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy w Przasnyszu

06 - 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

Przasnysz, dnia 08.06.2017 r.

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

##### ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy         w Przasnyszu dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych,   zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku”

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest tj. z pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Przasnysz.

- Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż, odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość azbestu:

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych  w ilości ok. 61,915 Mg oraz

- odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 55,100  Mg

- Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.

- Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.

- Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.

- Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac                   i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

- Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t. j. Dz. U. z 2004 r.,  Nr 3, poz. 20 ze zm.)

- Ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o przewozach towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 227, poz. 1367 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1973)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń , w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31)

- Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- Demontaż – usuwanie elementów pokryć dachowych  wykonanych z wyrobów zawierających azbest;

- Zbieranie i zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie        z obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej posesji objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie. Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych) przy użyciu własnych  (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy -  z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej:

- Imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest

- Wskazanie miejsca odbioru – adres

- Datę odbioru

- Ilość odebranych odpadów

- Rodzaj odpadu

- Podpis właściciela/użytkownika

- Przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek

- Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska- po zakończeniu prac wraz z oświadczeniem właściciela o doprowadzeniu działki do należytego stanu

- Transport zebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia

- Przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów

- Przyjmuje się, że 1 m2 wyrobów zawierających azbest- pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 14,5 kg

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe związane z realizacją zamówienia ,wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników  i osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem prac

- Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym  ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:

- Oryginału karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska    z dnia 31 grudnia 2014 roku  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)

- Oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy      i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

- Dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest (przed i po wykonaniu prac) wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2 – 4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany wymieniony     w wykazie).

- Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia        i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, w miejscach gdzie wykonywana będzie usługa w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych                        z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

- Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD).

- Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione dokumenty winny być dostarczone/przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania                 w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych            w opisie.

- Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag , tzn. Wykonawca wykona usługę                 i dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania -   do dnia 20.08.2017 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub

- braku możliwości demontażu lub zabrania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości z przyczyn wynikających po stronie właściciela/ użytkownika

Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin realizacji umowy o liczbę dni niezbędną do realizacji zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 26.08.2017 r.

Kryterium oceny ofert cena – 100 %

1)   Cenę ofertową stanowi kwota podana w formularzu ofertowym  - załącznik nr 1.

2) Wykonawca  oblicza cenę poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego  - załącznik do zapytania ofertowego.

3) W ofercie należy uwzględnić podatek VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kwotę brutto.

5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas przygotowania oferty wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego zadania:

- demontaż, odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych

-odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

2) Cena może być tylko jedna. Cena stawki jednostkowej za poszczególne pozycje nie ulegają zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

3) Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowe stawki jednostkowe należy przedstawić           w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ilość odebranych materiałów niebezpiecznych zawierających azbest może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w Mg (tonach) dla każdego z zadań. Podane ilości Mg dla zadania nr 1 i 2 są wielkościami orientacyjnymi – wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej ilości Mg materiałów zwierających azbest ujętych w dokumentach             z realizacji niniejszego zadania. W przypadku rozszerzenia zadania do rozliczenia zadania obowiązują jednostkowe ceny ryczałtowe przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Wykaz dokumentów jakie powinien dostarczyć Wykonawca

Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.

- Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (np. wpis z CEIDG lub  KRS) dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Ważne (aktualne) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest wydane przez właściwy organ – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- Aktualna umowa zezwalająca Wykonawcy na składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- Pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Parafowany wzór umowy

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku

nie otwierać przed dniem 21.06.2017 do godz. 13:15

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 21 czerwca 2017 roku r. do godz. 13:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 .

UWAGA!

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

- żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji  ofert.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
i udzielania wyjaśnień:

P. Irena Czarzasta  pok. 3 tel. 29 752 27 09 wew. 36

W załączeniu :

1/ Wzór formularza oferty.

2/. Wzór umowy