Or.5556.4.1.2025.WD

Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa sprzętu, materiałów i środków niezbędnych do działań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wolnego od wad i gotowego do pracy sprzętu specjalistycznego, który jest kluczowy dla efektywnego działania służb ochrony ludności i obrony cywilnej. Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu specjalistycznego.

- Cały dostarczony sprzęt i materiały (dalej jako asortyment) muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe i wolne od wszelkich wad.

- Asortyment powinien być dostarczony w komplecie, gotowy do natychmiastowego użytku po uruchomieniu, rozpakowaniu wraz z kompletem dokumentacji wymienionej w pkt III Opisu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego programu ochrony ludności i obrony cywilnej na rok 2025. Podstawą prawną dla podejmowanych działań jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), która określa m.in. zasady planowania, organizowania i finansowania działań w zakresie ochrony ludności oraz obrony cywilnej. Zakup sprzętu, materiałów i środków ma na celu wypełnienie obowiązków nałożonych na Zamawiającego, wynikających z wymienionej ustawy oraz programu wojewódzkiego;

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę przedmiotu zamówienia.

- Rozładunek dostarczonego sprzętu, materiałów i środków w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Adres dostawy: Przasnysz lub miejscowość w odległości około 10 km od Przasnysza.

- Minimalne wymagania techniczne jakie powinien spełniać oferowany asortyment

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa sprzętu specjalistycznego |  |  |  |
| 1. | Motopompa pływająca, Kod CPV 34144213-4 Motopompy | - maksymalna wydajność - 1200 dm3/min; - wydajność nominalna (przy 2 barach) - 454 dm3/min; - maksymalny zasięg rzutu wody - 30 m; - wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody; - nasada tłoczona 75; - minimalna głębokość ssania 15 mm; - moc (3600 obr./min) - 3,2 kW; - zużycie paliwa - 1,25 l/h; - czas pracy na pełnym zbiorniku - min 1,4 h; - wąż ssawny PCV min 4 m; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że motopompa pływająca może być eksploatowana w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta. - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 1 szt. |
| 2. | Wąż tłoczny W75/20 Kod CPV 44482000-2 Urządzenie przeciwpożarowe | - Średnica wewnętrzna [mm] – 75; - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] – 1,5; - Ciśnienie próbne [MPa] – 2,25; - Ciśnienie rozrywające [MPa] – 4,5; - Oplot – okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej; - Wykładzina wewnętrzna – PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G); - Odporność na niskie temperatury – do -30ºC; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 30 szt. |
| 3. | Wąż tłoczny W52/20 Kod CPV 44482000-2 Urządzenie przeciwpożarowe | - Średnica wewnętrzna [mm] – 52; - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] – 1,5; - Ciśnienie próbne [MPa] – 2,25; - Ciśnienie rozrywające [MPa] – 4,5; - Oplot – okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej; - Wykładzina wewnętrzna – PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G); - Odporność na niskie temperatury – do -30ºC; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 41 szt. |
| 4. | Smok ssawny Kod CPV 44482000-2 Urządzenie przeciwpożarowe | - Przepływ - 1600 l/min; - Norma - PN-86/M-51152; - Nominalne natężenie przepływu: 1600 l/min; - średnica oczka sita: 6,8 mm; - materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11) uszczelki – guma; - Wylot - 75/B; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 15 szt. |
| 5. | Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 Kod CPV 44482000-2 Urządzenie przeciwpożarowe | - Ciśnienie robocze - 0,6-1,6 MPa; - Szczelność - 1,8 MPa; - Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki – guma; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 15 szt. |
| 6. | Motopompa szlamowa Kod CPV 44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe | - Medium; woda szlamowa; - Wydajność: 1200 l/min; - Maksymalna wysokość podnoszenia: 25 m; - Maksymalna wysokość ssania: 8 m; - Średnica króćca przyłączeniowego: ssawny 3 cale; - Średnica króćca przyłączeniowego: tłoczny 3 cale; - Moc silnika: 6,3 kW (8,4 KM) 3600 obr./min; - Średnica zanieczyszczeń: 30 mm; - Oil Alert: tak; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 2 szt. |
| 7. | Prądownica prosta PW52 Kod CPV 44482000-2 Urządzenie przeciwpożarowe | - Prądownica wodna prosta zamykana PW 52/R; Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 16 szt. |
| 8. | Prądownica PW52 turbo Kod CPV 44482000-2 Urządzenie przeciwpożarowe | - Prądownica wodno-pianowa PW - 52 Turbo Jet; - Przepływ - 100-500 l/min; - Zasięg rzutu, strumień zwarty - 36 m; - Zasięg rzutu, strumień rozproszony - 12 m; - Szerokość rzutu, strumień rozproszony - 4,3 m; - Minimalny kąt strumienia rozproszonego – 110; ° Dokumenty do odbioru dostawy: - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - certyfikat CNBOP-PIB - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 15 szt. |
| 9. | Maszt oświetleniowy Kod CPV 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne | - wysokość min/max: 1500 - 3150 mm; - barwa światła: biała zimna 5500-6500K; - strumień świetlny: 100lm/W (20 000lm); - stopień ochrony: IP54/IP65; - dł. przewodu zasilającego: min.10 m; - wymagane oznaczenie zgodności CE: wskazuje, że produkt spełnia wymogi unijne w zakresie bezpieczeństwa. Dokumenty do odbioru dostawy: - kopia Deklaracji Zgodności Unii Europejskiej - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 2 szt. |
| 10. | Wodery Kod CPV 18812200-6 Buty gumowe | - Spodnio buty długie wzmacniane; - wymagane oznaczenie zgodności CE: wskazuje, że produkt spełnia wymogi unijne w zakresie bezpieczeństwa. Dokumenty do odbioru dostawy: - kopia Deklaracji Zgodności Unii Europejskiej - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Rękojmia wykonawcy: Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego | 5 szt. |
| 11. | Płaszcz przeciwdeszczowy Kod CPV 18221300-7 Płaszcze przeciwdeszczowe | - materiał o wysokiej wytrzymałości z pasami odblaskowymi; - 65% poliuretan z dodatkiem PCV, 35% poliester; - grubość 0.50 mm; - zapięcie na suwak z dodatkową zakładką na napy zasłania szczeliny suwaka przed deszczem i wiatrem; - kieszenie w dolej część z zakładkami zabezpieczającymi przed dostaniem się do nich wody; - kaptur chowany w kołnierzu, ściągany na troczki; - rzepy w rękawach dodatkowo zabezpieczają przed dostaniem się do nich wody czy wiatru; - poliuretanowa wodoodporna powłoka zapewnia bardzo dobrą ochronę przed deszczem; - elastyczny oraz wytrzymały na rozciąganie - Spodnio buty długie wzmacniane; - wymagane oznaczenie zgodności CE: wskazuje, że produkt spełnia wymogi unijne w zakresie bezpieczeństwa. Dokumenty do odbioru dostawy: • kopia Deklaracji Zgodności Unii Europejskiej • Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. • Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta – jeśli dotyczy • Rękojmia wykonawcy: Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego | 40 szt. |
| 12. | Latarka patrolowa Kod CPV 31521320-3 Latarki | - zasilanie akumulatorowe; - szybkie włączanie/wyłączanie; - łatwy wybór trybów; - szybki dostęp do trybu strobo - szybki 2 x klik; - stacja ładująca z funkcją światła awaryjnego; - możliwość ładowania z sieci, samochodu, powerbanka; - zasilanie: akumulator Li-ion 3,7V 3350 mAh; - zasięg min. 250 m - strumień światła 1000 lm - wymagane oznaczenie zgodności CE: Wskazuje, że produkt spełnia wymogi unijne w zakresie bezpieczeństwa. Dokumenty do odbioru dostawy: - kopia Deklaracji Zgodności UE - Karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta. Wykonawca potwierdzi, że dostarczony produkt spełnia zaoferowane wymagania techniczne. - Instrukcja obsługi: Dokument potwierdzający, że agregat może być eksploatowany w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami producenta - Karta gwarancyjna producenta w oryginale | 5 szt. |

Wymagania dotyczące instrukcji obsługi, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, obejmują konieczność jej sporządzenia w języku polskim, w sposób kompletny i czytelny, z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa wyrobów

Wodery, płaszcz przeciwdeszczowy, to środek ochrony indywidualnej (ŚOI) i muszą spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Certyfikat badania typu UE: Wydany przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający zgodność woderów z wymaganiami technicznymi dla ŚOI. Oznaczenie zgodności CE: Wskazuje, że produkt spełnia wymogi unijne w zakresie bezpieczeństwa.