Przasnysz, 10 grudnia 2013 roku

ZP.271.35.2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.35.2013

Nazwa zadania: Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji

Zamawiający zmienia następujące  zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- Zapis zawarty  w rozdziale IV SIWZ, który brzmi:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 23 grudnia 2013 roku

Za wykonanie zamówienia w terminie uznaje się udostępnienie agregatu prądotwórczego do odbioru i dokonanie pozytywnego odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. stacja uzdatnia wody w Szli i stacja uzdatniania wody w Lesznie”,

zastępuje się zapisem:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 27 grudnia 2013 roku

Za wykonanie zamówienia w terminie uznaje się udostępnienie agregatów prądotwórczych do odbioru i dokonanie pozytywnego odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. stacja uzdatnia wody w Szli i stacja uzdatniania wody w Lesznie”.

- W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia publicznego modyfikacji ulega treść następujących załączników do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 5 do SIWZ

Zmodyfikowane powyższe załączniki zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.przasnysz.pl

- Zapis zawarty w rozdziale III. pkt 1 ppkt 1) tiret 1, który brzmi:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych o mocy 60 kW (75 kVA)

- Opis ogólny agregatów:

- agregaty mobilne na kołach, uciąg za samochodem osobowym, rama agregatów oparta na osi jezdnej, koła min. 16 cali;”

zastępuje się zapisem:

„Pprzedmiotom zamówienia jest dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych o mocy 60 kW (75 kVA)

- Opis ogólny agregatów:

- agregaty mobilne na kołach, uciąg za samochodem osobowym, rama agregatów oparta na osi jezdnej, koła min. 16 cali – w przypadku jednej osi lub min. 13 cali - w przypadku dwóch osi”

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.