Przasnysz, 10 grudnia 2013 roku

ZP.271.35.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.35.2013

Nazwa zadania: „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza instalacje agregatu na przyczepie dwuosiowej z homologacją na drogi publiczne? Jeśli tak, to czy zamawiający dopuszcza koła 13” na podwójnych osiach?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy agregatu na przyczepie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy